# Sensores
En esta página se va a recopilar información de diferentes tipos de sensores y sus calibraciones para el asistente de jardin.
## Temperatura
### Sensor de temperatura y humedad en uno
DHT-11 →

https://learn.adafruit.com/dht http://es.aliexpress.com/store/product/DHT11-digital-temperature-and-humidity-sensor-temperature-and-humidity-sensors-probe-20PCS-a-package/1727840_32313616015.html?s=p&ws_ab_test=201407_2%2C201444_6%2C201409_3&spm=2114.04020208.3.10.rzQ7UO
### Termistor

Para utilizar un termistor sencillo vamos a calibrarlo utilizando la ecuación Steinhart-hart ampliar info sobre esta ecuacion?
calculadora de los coeficientes A, B y C de la ecuacion
http://rusefi.com/Steinhart-Hart.html
Uso del termistor utilizando la versión B simplificada de la ecuación
https://learn.adafruit.com/thermistor/using-a-thermistor
calibración del parametro B utilizando agua hirviendo y hielo
http://miqueridopinwino.blogspot.com/2012/07/como-utilizar-un-termistor-o-sensor-de.html?showComment=1402491921745#c1941108237192829708
Libreria de arduino para termistores
http://playground.arduino.cc/ComponentLib/Thermistor4
### Integrados analogos de temperatura lineal LM35

Estos integrados no son tan complejos en la calibración, y tienen rangos fijos de temperatura
sobre estos integrados
https://learn.adafruit.com/tmp36-temperature-sensor
testeando estos integrados
https://learn.adafruit.com/tmp36-temperature-sensor/testing-a-temp-sensor
## Humedad
### dos barras de metal
La humedad se puede medir relizando un divisor de voltage con dos clavos o trozos de metal, es bastante barato pero debemos tener en cuenta el problema de la electrolisis entre los electrodos que estar'ian idiendo humedad en el suelo.
configurar el sensor de humedad para no tener problemas con la electrolisis
http://gardenbot.org/howTo/soilMoisture/
## Luz
### Fotoceldas
uso de fotoceldas
https://learn.adafruit.com/photocells
## Contacto, impulsos externos
## Galvánico - Galvanic Skin Response
¿ Cuantas emociones generamos en el día ?. Un susto, el miedo o los sentimientos sexuales generan cambios en la resistencia eléctrica de la piel. Estos cambios dependen del cambio de las glándulas sudoríparas que existen en las manos y los dedos. Este fenómeno se conoce como respuesta galvánica (GSR) y es la base de la tecnología polígrafo, también conocido como detector de mentiras.
Se puede decir que a principios del siglo pasado ya se experimentada con células vivas para saber que radiaciones o energía podrían producir, dichos fenómenos se demuestran con los experimentos de Alexander Gurwitsch en 1920.
Ya en la década de los 60, George Lawrence fue uno de los pioneros en experimentar con señales biodinamicas generadas en las plantas. Según el especialista en electrónica, afirmo en el siguiente link ir al texto“ Detectando señales biodinamicas” → ; que los tejidos y las plantas eran capaces de cambiar de forma simultánea con la temperatura, la variación de la gravedad, los campos electromagnéticos y otra serie de efectos ambientales.
Construcción del circuito.
EL GSR o sensor galvánico es un circuito basado en un amplificador operacional. Debido a que esta pequeña llave inglesa de la electrónica tiene diferentes configuraciones, mucha de la documentación encontrada se encuentra en las siguientes fotografías.

El esquemático muestra la conexión del sersor galvánico y la salida que se envía a arduino a los pins análogos, que en este caso es 0.

En wikipedia dice que suele llamarse asi a la lectura de las glandulas dulces que estan en la piel, al cambio la conductancia de la piel tambien cambia.
Tiene varios nombres:
- GSR → galvanic skin response
- EDR → electrodermal response
- PGR → psychogalvanic reflex
- SCR → skin conductance response
- SCL → skin conductance level
Lectura bipolar de plantas con arduino: http://www.electronicspoint.com/threads/using-arduino-to-read-bipolar-signal-from-plants.262178/
Sistema de sensado GSR: http://www.1010.co.uk/org/biologic.html
un proyecto simple usando gsr: http://www.chris3000.com/archive/galvanic-skin-response/
Arduino stress detector http://www.instructables.com/id/Arduino-Stress-Detector/
sensando galvanic skin response: http://www.element14.com/community/groups/pumping-station-one/blog/2011/05/08/ouch-sensing-galvanic-skin-response-gsr
un mapa de emociones http://npugh.co.uk/tag/arduino/
Relaxation or Stress Monitor Project http://www.electroschematics.com/5123/relaxation-monitor/
medidor de nivel de estress http://circuitschematicelectronics.blogspot.com.es/2011/05/measure-your-stress-level-tension-meter.html#.U96zreN_t6J
tutorial de como construir un gsr https://courses.cit.cornell.edu/ee476/FinalProjects/s2006/hmm32_pjw32/index.html
poligrafo http://iftekhar-ahmed.blogspot.com/2009/10/polygraph-machine-based-on-ecg-and-gsr.html
detectando señales biodinamicas https://borderlandsciences.org/journal/vol/52/n03/Theroux_Detecting_Biodynamic_Signals_I.html
### Referentes
http://web.archive.org/web/20130727154316/http://dalab.ws/dtv2/2011/02/arduino-sensor-galvanico/
http://lessnullvoid.cc/content/2014/06/interspecifics-work-in-progress/
http://biosensing.tumblr.com/sensors
http://noconventions.mobi/noish/hotglue/?bsm_nhc_esp